## 入力エラー (hidden)
入力エラー
様式 | エラーコード | エラー内容 | 行

## 様式SA_基本情報
様式SＡ 基本情報 |  |  |  |  | MeetingPlaceTypeList
アスレチック場
① | シート作成月日 |  |  |  | 体育館
② | 入力責任者 |  |  |  | 公衆浴場
映画館
③ | 建物名称 |  |  |  | 図書館
④ | 建築物所在地 | 都道府県 | 市区町村 |  | 博物館
劇場
⑤ | 省エネルギー基準地域区分 |  |  |  | カラオケボックス
⑥ | 年間日射地域区分 |  |  |  | ボーリング場
⑦ | 延べ面積 [㎡] |  |  | アスレチック場 | ぱちんこ屋
|  |  |  | 体育館 | 競馬場又は競輪場
⑧ | 建築基準法施行規則 別記様式に定める用途 | 記号 |  | 公衆浴場 | 社寺
|  | 用途の区分 |  | 映画館 | 浴場施設
⑨ | モデル建物法で適用する建物モデルの種類 | 建物用途 |  | 図書館
|  | 室用途 （集会所等の場合のみ） |  | 博物館
⑩ | 計算対象部分の床面積 [㎡] |  |  | 劇場
⑪ | 計算対象部分の空調対象床面積 [㎡] |  |  | カラオケボックス
ボーリング場
ぱちんこ屋
競馬場又は競輪場
社寺

## 様式SB1_開口部仕様
様式SＢ-１ 開口部仕様
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪
③＆④入力 又は ③＆⑤＆⑥入力 又は ⑦＆⑧入力
|  | 窓（ガラス＋建具）の性能 |  |  |  | 窓（ガラス＋建具）の性能
|  |  | ガラスの性能 | [6 empty] | 備考
建具仕様名称 | 窓仕様の入力方法 | 建具の種類 | ガラスの種類 | 熱貫流率 | 日射熱取得率 | 熱貫流率 | 日射熱取得率 | ブラインドの有無 | 庇の有無
|  |  |  | [W/(m2･K)] | [-] | [W/(m2･K)] | [-]
（入力） | （選択） | （選択） | （選択） | （入力） | （入力） | （入力） | （入力） | （選択） | （選択） | (20文字まで)
3WgG06
3WgG07
3WgG08
3WgG09
3WgG10
3WgG11
3WgG12
3WgG13
3WgG14
3WgG15
3WgG16
3WsG06
3WsG07
3WsG08
3WsG09
3WsG10
3WsG11
3WsG12
3WsG13
3WsG14
3WsG15
3WsG16
3WgA06
3WgA07
3WgA08
3WgA09
3WgA10
3WgA11
3WgA12
3WgA13
3WgA14
3WgA15
3WgA16
3WsA06
3WsA07
3WsA08
3WsA09
3WsA10
3WsA11
3WsA12
3WsA13
3WsA14
3WsA15
3WsA16
3LgG06
3LgG07
3LgG08
3LgG09
3LgG10
3LgG11
3LgG12
3LgG13
3LgG14
3LgG15
3LgG16
3LsG06
3LsG07
3LsG08
3LsG09
3LsG10
3LsG11
3LsG12
3LsG13
3LsG14
3LsG15
3LsG16
3LgA06
3LgA07
3LgA08
3LgA09
3LgA10
3LgA11
3LgA12
3LgA13
3LgA14
3LgA15
3LgA16
3LsA06
3LsA07
3LsA08
3LsA09
3LsA10
3LsA11
3LsA12
3LsA13
3LsA14
3LsA15
3LsA16
3FA06
3FA07
3FA08
3FA09
3FA10
3FA11
3FA12
3FA13
3FA14
3FA15
3FA16
2LgG06
2LgG07
2LgG08
2LgG09
2LgG10
2LgG11
2LgG12
2LgG13
2LgG14
2LgG15
2LgG16
2LsG06
2LsG07
2LsG08
2LsG09
2LsG10
2LsG11
2LsG12
2LsG13
2LsG14
2LsG15
2LsG16
2LgA06
2LgA07
2LgA08
2LgA09
2LgA10
2LgA11
2LgA12
2LgA13
2LgA14
2LgA15
2LgA16
2LsA06
2LsA07
2LsA08
2LsA09
2LsA10
2LsA11
2LsA12
2LsA13
2LsA14
2LsA15
2LsA16
2FA06
2FA07
2FA08
2FA09
2FA10
2FA11
2FA12
2FA13
2FA14
2FA15
2FA16
T
S

## 様式SB2_断熱仕様
様式SＢ-２ 断熱仕様
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨
④＆⑦入力 又は ④＆⑤＆⑦入力 又は ⑥＆⑦入力 又は ⑧入力
外皮の種類 | 断熱仕様名称 | 断熱仕様の入力方法 | 断熱材種類 | 断熱材種類 | 熱伝導率 | 厚み | 熱貫流率 | 備考
|  |  | （大分類） | （小分類） | [W/(m･K)] | [mm] | [W/(m2･K)]
（選択） | （入力） | （選択） | （選択） | （選択） | （入力） | （入力） | （入力） | (20文字まで) | InsulatorClass2List
グラスウール断熱材10K
グラスウール断熱材12K
グラスウール断熱材16K
グラスウール断熱材20K
グラスウール断熱材24K
グラスウール断熱材32K
グラスウール断熱材40K
グラスウール断熱材48K
グラスウール断熱材64K
グラスウール断熱材80K
グラスウール断熱材96K
高性能グラスウール断熱材10K
高性能グラスウール断熱材12K
高性能グラスウール断熱材14K
高性能グラスウール断熱材16K
高性能グラスウール断熱材20K
高性能グラスウール断熱材24K
高性能グラスウール断熱材28K
高性能グラスウール断熱材32K
高性能グラスウール断熱材36K
高性能グラスウール断熱材38K
高性能グラスウール断熱材40K
高性能グラスウール断熱材48K
天井用
屋根・床・壁用
ロックウール断熱材・マット24K以上
ロックウール断熱材・マット30K以上
ロックウール断熱材・マット40K以上
ロックウール断熱材・フェルト
ロックウール断熱材・ボード
天井用
屋根・床・壁用
吹付けロックウール
天井用・屋根・床・壁用
押出法ポリスチレンフォーム1種
押出法ポリスチレンフォーム2種
押出法ポリスチレンフォーム3種
A種ポリエチレンフォーム保温板1種
A種ポリエチレンフォーム保温板2種
A種ポリエチレンフォーム保温板3種
ビーズ法ポリスチレンフォーム1号
ビーズ法ポリスチレンフォーム2号
ビーズ法ポリスチレンフォーム3号
ビーズ法ポリスチレンフォーム4号
硬質ウレタンフォーム1種
硬質ウレタンフォーム2種1号
硬質ウレタンフォーム2種2号
硬質ウレタンフォーム2種3号
硬質ウレタンフォーム2種4号
吹付け硬質ウレタンフォームA種1
吹付け硬質ウレタンフォームA種1H
吹付け硬質ウレタンフォームA種3
フェノールフォーム1種
フェノールフォーム2種1号
フェノールフォーム2種2号
フェノールフォーム2種3号
フェノールフォーム3種1号
ファイバーマット
ファイバーボード

## 様式SC1_空調熱源
様式SＣ-１ 空調熱源
① | ② | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥ |  | ⑦ |  | ⑧
熱源機器名称 | 熱源機種 |  | 一台当たりの |  | 定格消費電力・ | 一台当たりの |  | 一台当たりの
|  | 台数 | 定格能力 |  | 定格燃料消費量の入力の有無 | 定格消費電力 |  | 定格燃料消費量 |  | 備考
|  |  | [kW/台] |  |  | [kW/台] |  | [kW/台]
|  | [台] | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
（入力） | （選択） | （入力） | （入力） | （入力） | （選択） | （入力） | （入力） | （入力） | （入力） | (20文字まで)
ウォータチリングユニット(空冷式)
ウォータチリングユニット(水冷式)
ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプ1)
ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプ2)
ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプ3)
ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプ4)
ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプ5)
ターボ冷凍機
スクリュー冷凍機
吸収式冷凍機
吸収式冷凍機(冷却水変流量)
吸収式冷凍機(排熱利用形)
吸収式冷凍機(排熱利用形、冷却水変流量)
ボイラ
温水発生機
地域熱供給
パッケージエアコンディショナ(空冷式)
パッケージエアコンディショナ(水冷式熱回収形)
パッケージエアコンディショナ(水冷式)
パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ1)
パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ2)
パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ3)
パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ4)
パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ5)
ガスヒートポンプ冷暖房機
ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)
ルームエアコンディショナ
電気式ヒーター等
FF式暖房機等
使用しない

## 様式SC2_空調外気処理
様式SＣ-２ 空調外気処理
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨
全熱交換器の全熱交換効率
[6 empty] | 全熱交換器の自動換気切替機能の有無 | 予熱時外気取り入れ停止の有無
送風機名称 | 台数 | 設計給気風量 | 設計排気風量 | 冷房時 | 暖房時 |  |  | 備考
| [台] | [m3/h/台] | [m3/h/台] | [％] | [％]
（入力） | （入力） | （入力） | （入力） | （入力） | （入力） | （選択） | （選択） | (20文字まで)

## 様式SD_換気
様式SＤ 換気
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬
換気送風機の仕様
|  |  |  | 換気送風機の仕様の 指定方法 |  |  | 一台あたりの 送風量 | 一台あたりの 電動機出力 | 高効率 電動機 | イン バー ター | 送風量 制御
室名称 | 室用途 | 床面積 | 換気方式 |  | 機器名称 | 台数 | [5 empty] | 備考
|  | [㎡] |  |  |  | [台] | [㎥/h台] | [W/台]
（入力） | （選択） | （入力） | （選択） | （選択） | （入力） | （入力） | （入力） | （入力） | （選択） | （選択） | （選択） | (20文字まで)

## 様式SE_照明
様式SＥ 照明 | [13 empty] | ModelBuildingList_children |  | ModelBuildingList_children | ModelBuildingList_children
[14 empty] | 事務室 |  | 事務室 | 事務室
[14 empty] | 客室 |  | 客室 | 客室
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ロビー |  | ロビー | ロビー
|  |  | 室指数 |  |  | 照明器具の仕様 | [7 empty] | レストラン |  | レストラン | レストラン
室名称 | 室用途 | 床面積 | 室の高さ | 照明器具の仕様の 指定方法 | 主たる 照明器具の種類 | 照明器具名称 | 消費電力 | 台数 | 在室検知制御 | 明るさ制御 | タイムスケジュール制御 | 初期照度補正機能 | 備考 | 客室 |  | 病室 | 病室
|  | [㎡] | [m] |  |  |  | [W/台] | [台] | [5 empty] | ロビー |  | 診察室 | 診察室
[14 empty] | 宴会場 |  | 待合室 | 待合室
[14 empty] | 病室 |  | 売場 | 売場
（入力） | （選択） | （入力） | （入力） | （選択） | （選択） | （入力） | （入力） | （入力） | （選択） | （選択） | （選択） | （選択） | (20文字まで) | 診察室 | ModelBuildingNameList | 教室 | 教室
[14 empty] | 待合室 | 事務室 | 事務室・職員室 | 事務室・職員室
[14 empty] | 個室 | 客室 | ロビー | ロビー
[14 empty] | 診察室 | ロビー | 客席 | 客席
[14 empty] | ロビー | レストラン | 運動室 | 運動室
[14 empty] | 診察室 | 病室 | ロビー | ロビー
[14 empty] | 待合室 | 診察室 | アリーナ | アリーナ
[14 empty] | 教室 | 待合室 | ロビー | ロビー
[14 empty] | 事務室・職員室 | 売場 | 浴室 | 浴室
[14 empty] | ロビー | 教室 | ロビー | ロビー
[14 empty] | 教室 | 事務室・職員室 | 客席 | 客席
[14 empty] | 事務室・職員室 | ロビー | ロビー | ロビー
[14 empty] | ロビー | 客席 | 図書室 | 図書室
[14 empty] | 教室 | 運動室 | ロビー | ロビー
[14 empty] | 事務室・研究室 | ロビー | 展示室 | 展示室
[14 empty] | ロビー | アリーナ | ロビー | ロビー
[14 empty] | アリーナ | ロビー | 客席 | 客席
[14 empty] | ロビー | 浴室 | ロビー | ロビー
[14 empty] | 売場 | ロビー | ボックス | ボックス
[14 empty] | 売場 | 客席 | ホール | ホール
[14 empty] | 客席 | ロビー | ホール | ホール
[14 empty] | 本殿 | 図書室 | 客席 | 客席
[14 empty] | ロビー | ロビー | ロビー | ロビー
[14 empty] | ホール | 展示室 | 本殿 | 本殿
[14 empty] | 客席 | ロビー | ロビー | ロビー
[14 empty] | ロビー | 客席 | 倉庫 | 倉庫
[14 empty] | ボックス | ロビー | 屋外駐車場又は駐輪場 | 屋外駐車場又は駐輪場
[14 empty] | ホール | ボックス | 診察室 | 診察室
[14 empty] | 展示室 | ホール | 待合室 | 待合室
[14 empty] | ロビー | ホール | 売場 | 売場
[14 empty] | 客席 | 客席 | 教室 | 教室
[14 empty] | ロビー | ロビー | 事務室・職員室 | 事務室・職員室
[14 empty] | 客席 | 本殿 | ロビー | ロビー
[14 empty] | ロビー | ロビー | 教室 | 教室
[14 empty] | 図書室 | 倉庫 | 事務室・研究室 | 事務室・研究室
[14 empty] | ロビー | 屋外駐車場又は駐輪場 | ロビー | ロビー
[14 empty] | アリーナ | 診察室 | 個室 | 個室
[14 empty] | ロビー | 待合室 | 診察室 | 診察室
[14 empty] | 浴室 | 売場 | ロビー | ロビー
[14 empty] | ロビー | 教室 | 客室 | 客室
[14 empty] | 運動室 | 事務室・職員室 | ロビー | ロビー
[14 empty] | ロビー | ロビー | 宴会場 | 宴会場
[14 empty] | 倉庫 | 教室 | アリーナ | アリーナ
[14 empty] | 屋外駐車場又は駐輪場 | 事務室・研究室 | ロビー | ロビー
ロビー
個室
診察室
ロビー
客室
ロビー
宴会場
アリーナ
ロビー

## 様式SF_給湯
様式SＦ 給湯
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫
給湯熱源の仕様
給湯系統名称 | 給湯用途 | 給湯設備の仕様の指定方法 | 主たる 給湯熱源の種類 | 熱源名称 | 台数 | 定格 加熱能力 | 定格 消費電力 | 定格 燃料消費量 | 配管保温仕様 | 節湯器具 | 備考
[6 empty] | [kW/台] | [kW/台] | [kW/台]
（入力） | （選択） | （選択） | （選択） | （入力） | （入力） | （入力） | （入力） | （入力） | （選択） | （選択） | (20文字まで)

## 様式SH_太陽光発電
様式SＨ 太陽光発電
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦
システム名称 | 太陽電池の種類 | アレイ設置方式 | アレイのシステム容量 | パネルの設置方位角 | パネルの設置傾斜角 | 備考
|  |  | [kW] | [°] | [°]
（入力） | （選択） | （選択） | （入力） | （選択） | （選択） | (20文字まで)

## QC (hidden)
シート名 | 数式範囲
外皮① | G12:G17 | I12:I18 | D18 | G19:G24 | I19:I25 | D25 | G26:G31 | I26:I32 | D32 | G33:G38 | I33:I40 | D39:D40 | G41:G46 | I41:I47 | D47 | G48:G53 | I48:I54 | D54
外皮② | I12:J17 | I19:I24 | I26:I31 | I33:I38 | I41:I46 | L12:L17 | L19:L24 | L26:L31 | L33:L38 | L41:L46 | D18 | I18 | L18 | D25 | I25 | L25 | D32 | I32 | L32 | D39:D40 | I39:I40 | L39:L40 | D47 | I47 | L47
空調① | J8:P19 | L20:M20 | O20:P20 | N22:P22
空調② | H8:I23 | L8:M23 | L24:M24
換気 | I8:L20 | G21 | J21 | L21 | M21
照明 | G7:G26 | D27 | G27:H27 | I28:N28
給湯 | I7:L18 | J19 | L19 | K21

## data (hidden)
RegionList | RegionForPhotovoltaicGenerationList | BuildingTypeNameList | DirectionList | WindowTypeList | WindowHeatTransferPerformanceList | PartClassList | InsulatorMaterialVisibleList_parent | InsulatorMaterialVisibleList_children | EnvelopeDirectionList | BooleanList | HeatSourceTypeList | VentilationRoomTypeList | VentilationMethodList | UseList | InsulationLevelList | WaterSavingMethodList | ElevatorControlTypeList | SolarCellTypeList | InstallationModeList | PanelDirectionList | PanelAngleList | CogenerationHeatRecoveryForList | InputMethodList | InsulatorSpecInputMethodList | SmbWindowSpecInputMethodList | SmbEnvelopeTypeList | SmbHeatSourceTypeList | SmbVentilationRoomTypeList | SmbVentilationFanInputMethodList | SmbLightingUnitInputMethodList | SmbLightingUnitTypeList | SmbHotwaterSystemInputMethodList | SmbHotwaterHeatSourceTypeList
1地域 | A1区分 | 事務所モデル | 北 | 樹脂製(単板ガラス) | 3WgG06 | 外壁 | グラスウール断熱材通常品 | グラスウール断熱材10K | 北 | 無 | ウォータチリングユニット(空冷式) | 機械室 | 第一種換気 | 洗面・手洗い | 裸管 | 無 | 交流帰還制御等 | 結晶系太陽電池 | 下記に掲げるもの以外 | 0度(南) | 0度(水平) | 冷房のみ | 入力しない（規定値で計算） | 断熱材の種類(大分類のみ)と厚みを入力する | 建具の種類とガラスの種類を入力する | 外壁 | パッケージエアコンディショナ(空冷式) | 便所 | 指定する | 照明器具の仕様を指定する | 白熱灯 | 指定する | 下記以外又は未定
2地域 | A2区分 | ビジネスホテルモデル | 東 | 樹脂製(二層複層ガラス) | 3WgG07 | 屋根 | グラスウール断熱材高性能品 | グラスウール断熱材12K | 東 | 有 | ウォータチリングユニット(水冷式) | 便所 | 第二種換気 | 浴室 | 保温仕様D | 自動給湯栓 | 可変電圧可変周波数制御方式(回生なし) | 結晶系以外の太陽電池 | 屋根置き形 | 30度 | 10度 | 暖房のみ | 入力する | 断熱材の種類と厚みを入力する | 建具の種類とガラスの性能を入力する | 屋根 | パッケージエアコンディショナ(水冷式) | 厨房 | 指定しない（規定値を用いる） | 主たる照明器具の種類を選択する | 蛍光灯 | 指定しない（主たる給湯熱源の種類のみを指定する） | 電気温水器
3地域 | A3区分 | シティホテルモデル | 南 | 樹脂製(三層以上の複層ガラス) | 3WgG08 | 外気に接する床 | 吹込み用グラスウール断熱材 | グラスウール断熱材16K | 西 |  | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプ1) | 駐車場 | 第三種換気 | 厨房 | 保温仕様C | 節湯B1 | 可変電圧可変周波数制御方式(回生あり) |  | 架台設置形 | 60度 | 20度 | 給湯のみ |  | 熱伝導率と厚みを入力する | 窓(ガラス＋建具)の性能を入力する |  | パッケージエアコンディショナ(水冷式熱回収形) |  |  |  | LED |  | ガス従来型給湯機
4地域 | A4区分 | 総合病院モデル | 西 | 木製(単板ガラス) | 3WgG09 |  | ロックウール断熱材 | グラスウール断熱材20K | 南 |  | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプ2) | 厨房 |  |  | 保温仕様B |  |  |  |  | 90度(西) | 30度 | 冷房と暖房 |  | 熱貫流率を入力する |  |  | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ1) | [5 empty] | 石油従来型給湯機
5地域 | A5区分 | 福祉施設モデル | なし | 木製(二層複層ガラス) | 3WgG10 |  | 吹込み用ロックウール断熱材 | グラスウール断熱材24K | 屋根 |  | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプ3) |  |  |  | 保温仕様A |  |  |  |  | 120度 | 40度 | 冷房と給湯 |  | 入力しない |  |  | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ2) | [5 empty] | ガスまたは石油潜熱回収型給湯機
6地域 |  | クリニックモデル |  | 木製(三層以上の複層ガラス) | 3WgG11 |  | 吹付けロックウール | グラスウール断熱材32K | 床 |  | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプ4) |  |  |  | 保温仕様2または3 |  |  |  |  | 150度 | 50度 | 暖房と給湯 |  |  |  |  | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ3) | [5 empty] | 電気ヒートポンプ給湯機
7地域 |  | 学校モデル |  | 金属樹脂複合製(単板ガラス) | 3WgG12 |  | 吹込み用セルローズファイバー断熱材 | グラスウール断熱材40K |  |  | ウォータチリングユニット(水冷式地中熱タイプ5) |  |  |  | 保温仕様1 |  |  |  |  | 180度(北) | 60度 | 冷房と暖房と給湯 |  |  |  |  | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ4)
8地域 |  | 幼稚園モデル |  | 金属樹脂複合製(二層複層ガラス) | 3WgG13 |  | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | グラスウール断熱材48K |  |  | ターボ冷凍機 | [8 empty] | 210度 | 70度 | [5 empty] | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ5)
|  | 大学モデル |  | 金属樹脂複合製(三層以上の複層ガラス) | 3WgG14 |  | ポリエチレンフォーム断熱材 | グラスウール断熱材64K |  |  | スクリュー冷凍機 | [8 empty] | 240度 | 80度 | [5 empty] | ガスヒートポンプ冷暖房機
|  | 講堂モデル |  | 金属木複合製(単板ガラス) | 3WgG15 |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 | グラスウール断熱材80K |  |  | 吸収式冷凍機 | [8 empty] | 270度(東) | 90度(垂直) | [5 empty] | ルームエアコンディショナ
|  | 大規模物販モデル |  | 金属木複合製(二層複層ガラス) | 3WgG16 |  | 硬質ウレタンフォーム断熱材 | グラスウール断熱材96K |  |  | 吸収式冷凍機(冷却水変流量) | [8 empty] | 300度 | [6 empty] | 電気式ヒーター等
|  | 小規模物販モデル |  | 金属木複合製(三層以上の複層ガラス) | 3WsG06 |  | 吹付け硬質ウレタンフォーム | 高性能グラスウール断熱材10K |  |  | 吸収式冷凍機(排熱利用形) | [8 empty] | 330度 | [6 empty] | FF式暖房機等
|  | 飲食店モデル |  | 金属製(単板ガラス) | 3WsG07 |  | フェノールフォーム断熱材 | 高性能グラスウール断熱材12K |  |  | 吸収式冷凍機(排熱利用形、冷却水変流量) | [15 empty] | ボイラ
|  | 集会所モデル |  | 金属製(二層以上の複層ガラス) | 3WsG08 |  | インシュレーションファイバー断熱材 | 高性能グラスウール断熱材14K |  |  | ボイラ | [15 empty] | 使用しない
|  | 工場モデル |  |  | 3WsG09 |  |  | 高性能グラスウール断熱材16K |  |  | 温水発生機
[5 empty] | 3WsG10 |  |  | 高性能グラスウール断熱材20K |  |  | 地域熱供給
[5 empty] | 3WsG11 |  |  | 高性能グラスウール断熱材24K |  |  | パッケージエアコンディショナ(空冷式)
[5 empty] | 3WsG12 |  |  | 高性能グラスウール断熱材28K |  |  | パッケージエアコンディショナ(水冷式熱回収形)
[5 empty] | 3WsG13 |  |  | 高性能グラスウール断熱材32K |  |  | パッケージエアコンディショナ(水冷式)
[5 empty] | 3WsG14 |  |  | 高性能グラスウール断熱材36K |  |  | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ1)
[5 empty] | 3WsG15 |  |  | 高性能グラスウール断熱材38K |  |  | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ2)
[5 empty] | 3WsG16 |  |  | 高性能グラスウール断熱材40K |  |  | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ3)
[5 empty] | 3WgA06 |  |  | 高性能グラスウール断熱材48K |  |  | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ4)
[5 empty] | 3WgA07 |  |  | 天井用 |  |  | パッケージエアコンディショナ(水冷式地中熱タイプ5)
[5 empty] | 3WgA08 |  |  | 屋根・床・壁用 |  |  | ガスヒートポンプ冷暖房機
[5 empty] | 3WgA09 |  |  | ロックウール断熱材・マット24K以上 |  |  | ガスヒートポンプ冷暖房機(消費電力自給装置付)
[5 empty] | 3WgA10 |  |  | ロックウール断熱材・マット30K以上 |  |  | ルームエアコンディショナ
[5 empty] | 3WgA11 |  |  | ロックウール断熱材・マット40K以上 |  |  | 電気式ヒーター等
[5 empty] | 3WgA12 |  |  | ロックウール断熱材・フェルト |  |  | FF式暖房機等
[5 empty] | 3WgA13 |  |  | ロックウール断熱材・ボード |  |  | 使用しない
[5 empty] | 3WgA14 |  |  | 天井用
[5 empty] | 3WgA15 |  |  | 屋根・床・壁用
[5 empty] | 3WgA16 |  |  | 吹付けロックウール
[5 empty] | 3WsA06 |  |  | 天井用・屋根・床・壁用
[5 empty] | 3WsA07 |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム1種
[5 empty] | 3WsA08 |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム2種
[5 empty] | 3WsA09 |  |  | 押出法ポリスチレンフォーム3種
[5 empty] | 3WsA10 |  |  | A種ポリエチレンフォーム保温板1種
[5 empty] | 3WsA11 |  |  | A種ポリエチレンフォーム保温板2種
[5 empty] | 3WsA12 |  |  | A種ポリエチレンフォーム保温板3種
[5 empty] | 3WsA13 |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム1号
[5 empty] | 3WsA14 |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム2号
[5 empty] | 3WsA15 |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム3号
[5 empty] | 3WsA16 |  |  | ビーズ法ポリスチレンフォーム4号
[5 empty] | 3LgG06 |  |  | 硬質ウレタンフォーム1種
[5 empty] | 3LgG07 |  |  | 硬質ウレタンフォーム2種1号
[5 empty] | 3LgG08 |  |  | 硬質ウレタンフォーム2種2号
[5 empty] | 3LgG09 |  |  | 硬質ウレタンフォーム2種3号
[5 empty] | 3LgG10 |  |  | 硬質ウレタンフォーム2種4号
[5 empty] | 3LgG11 |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1
[5 empty] | 3LgG12 |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1H
[5 empty] | 3LgG13 |  |  | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3
[5 empty] | 3LgG14 |  |  | フェノールフォーム1種
[5 empty] | 3LgG15 |  |  | フェノールフォーム2種1号
[5 empty] | 3LgG16 |  |  | フェノールフォーム2種2号
[5 empty] | 3LsG06 |  |  | フェノールフォーム2種3号
[5 empty] | 3LsG07 |  |  | フェノールフォーム3種1号
[5 empty] | 3LsG08 |  |  | ファイバーマット
[5 empty] | 3LsG09 |  |  | ファイバーボード
3LsG10
3LsG11
3LsG12
3LsG13
3LsG14
3LsG15
3LsG16
3LgA06
3LgA07
3LgA08
3LgA09
3LgA10
3LgA11
3LgA12
3LgA13
3LgA14
3LgA15
3LgA16
3LsA06
3LsA07
3LsA08
3LsA09
3LsA10
3LsA11
3LsA12
3LsA13
3LsA14
3LsA15
3LsA16
3FA06
3FA07
3FA08
3FA09
3FA10
3FA11
3FA12
3FA13
3FA14
3FA15
3FA16
2LgG06
2LgG07
2LgG08
2LgG09
2LgG10
2LgG11
2LgG12
2LgG13
2LgG14
2LgG15
2LgG16
2LsG06
2LsG07
2LsG08
2LsG09
2LsG10
2LsG11
2LsG12
2LsG13
2LsG14
2LsG15
2LsG16
2LgA06
2LgA07
2LgA08
2LgA09
2LgA10
2LgA11
2LgA12
2LgA13
2LgA14
2LgA15
2LgA16
2LsA06
2LsA07
2LsA08
2LsA09
2LsA10
2LsA11
2LsA12
2LsA13
2LsA14
2LsA15
2LsA16
2FA06
2FA07
2FA08
2FA09
2FA10
2FA11
2FA12
2FA13
2FA14
2FA15
2FA16
T
S